PHỔ ĐIỆN HÓA RAMAN

Mục đích:

+ Xác định tính chất và cấu trúc của các phân tử

+ Quan sát các quá trình động học của các mẫu phát điện trong các môi trường thường gặp: trong dung dịch hòa tan, lớp khuếch tán điện, bề mặt các điện cực….

Ý nghĩa:

+ Tỉ lệ S/N (sign/noise) cao

+ Quan sát một lượng nhỏ mẫu (10-3 – 10-5M) trong dung dịch chất hòa tan,1013 - 1014 nguyên tử trong lớp khuếch tán và 1012 – 1013 nguyên tử trên bề mặt lớp điện cực

Khái niệm:

+ Dung dịch hòa tan: Khi nghiên cứu một chất với nồng độ ít, ta cần phải hòa tan vào một dung dịch (có hoạt động raman kém). Do đó ta sẽ thu được phổ raman cần đo của chất cần đo

+ Lớp khuếch tán điện: được tạo ra do lực tĩnh điện và chuyển động nhiệt của các điện tích, ion tại vùng trên về mặt các điện cực.

+ Bề mặt các điện cực: là lớp điện tích bề mặt (âm hoặc dương). Đặt các phân tử, nguyên tử lên bề mặt các điện cực, dưới ảnh hưởng của điện trường tại bề mặt sẽ tăng cường phổ raman lên rất nhiều.

# Text boxes

Dung dich hòa tan

Lớp khuếch tán điện

Bề mặt điện cực

Pyridyne